## 20210526_VDI_3814-4.3 - GA-FL
GA-Funktionsliste VDI 3814 Blatt 4.3
| Gewerk: | GA |  | 0. | 1. Ein-/Ausgabefunktionen | [10 empty] | 2. Anwendungsfunktionen | [37 empty] | 3. B-/A-Funktionen | [5 empty] | Bemerkungen und Referenzierungen
|  |  |  | Integration | physikalische |  |  |  | Werte |  | komplexe |  |  |  |  | Logik |  | Überwachung und Steuerung | [11 empty] | Regelung | [8 empty] | Optimierung |  |  |  |  | Beleuchtung |  |  |  | Sonnenschutz |  |  |  |  | * | Bedienung/Anzeige
Zeile Nr. | Anlage(-n): | Vorlageblatt 2-farbig |  | Integrationsart der Datenpunkte oder Grafiktyp | Analoge Eingabe (AI) | Binäre Eingabe (BI) | Analoge Ausgabe (AO) | Binäre Ausgabe (BO) | Analogwert (AV) | Binärwert(e) (BV/MV) | Zeitplan (SCH) | Kalender (CAL) | Alarm-/Ereignismeldung (NC) | Datenaufzeichnung (LOG) | Sonstigen Komplexe Objekte (KO) | Zeiten (TP, TON, TOFF) | Arithmetische Berechnung | Grenzwertüberwachung | Betriebsstundenüberwachung | Ereignisüberwachung (Zählung) | Befehlsausführüberwachung | Anlagen-/Gerätestatus | Motorsteuerung | Blockierschutz | Umschaltung (Analogwert) | Folgesteuerung | Frostschutzsteuerung | Sicherheitssteuerung | Prioritätssteuerung | P-/ PI- / PID-Regler | Sollwertführung / -kennlinie | Stellausgabe stetig | Stellausgabe 2-Punkt | Stellausgabe 3-Punkt | Stellausgabe 3-Punkt mit variabler Impulslänge | Stellausgabe Pulsweitenmodulation | Begrenzung Sollwert/Stellwert | Parameterumschaltung | Energieniveau | Energierückgewinnung | h,x-Sollwertführung | Schaltzeitpunktoptimierung | Nachtkühlung | Lichtsteuerung | Treppenlichtschaltung | Tageslichtschaltung | Konstantlichtregelung | Sonnenschutz stellen | Sonnen-/Dämmerungsautomatik | Thermoautomatik | Witterungsschutz | Sonnenstandsberechnung | Sonstige Anwendungsfunktionen | Automationsfunktionen und Parameter | Grafik | Dynamisierung | Handlungsanweisung | Nachricht an externe Stellen | Historisierung in Datenbank |  | Zeile Nr.
| Datenpunkt mit Klartext |  | Abschnitt | 0. | 1.1. |  |  |  | 1.2. |  | 1.3. |  |  |  |  | 2.1 |  | 2.2. | [11 empty] | 2.3. | [8 empty] | 2.4. |  |  |  |  | 2.5. |  |  |  | 2.6. |  |  |  |  | 2.7 | 3.1. | [5 empty] | 4.
| und Benutzeradresse (BAS) |  | Spalte | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1
1 | Klartext Benutzeradresse |  |  | 4. 1: Bemerkungen und Referenzierungen | 1
2 | [60 empty] | 2
3 | [60 empty] | 3
4 | [60 empty] | 4
5 | [60 empty] | 5
6 | [60 empty] | 6
7 | [60 empty] | 7
8 | [60 empty] | 8
9 | [60 empty] | 9
10 | [60 empty] | 10
11 | [60 empty] | 11
12 | [60 empty] | 12
13 | [60 empty] | 13
14 | [60 empty] | 14
15 | [60 empty] | 15
16 | [60 empty] | 16
17 | [60 empty] | 17
18 | [60 empty] | 18
19 | [60 empty] | 19
20 | [60 empty] | 20
21 | [60 empty] | 21
22 | [60 empty] | 22
23 | [60 empty] | 23
24 | [60 empty] | 24
25 | [60 empty] | 25
|  |  | Summe GA-Funktionen |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Datum | Inhalt |  | 1.1. 1: Name; 1.2. 1: Index; 1.3. 1: Auftraggeber/Projekt; 2.2. 7: Planersteller; 2.4. 1: Anlage:; 2.6. 1: Datenkommunikationsprotokoll AE ASP:; 4. 1: Planstand:
| 2021-05-26 | Anpassungen Einspruchssitzungen |  | 1.1. 1: GA-MH; 1.2. 1: 1; 1.3. 2: VDI Richtlinienausschuss; 2.2. 8: GA Ingenieurgesellschaft mbH; 2.4. 1: ASP:; 2.6. 1: BACnet/IP
[12 empty] | VDI 3814 Blatt 4.3 | [12 empty] | Zum Kappelsberg 2 | [13 empty] | Anlage: | [8 empty] | Datei: |  | #VALUE! | [9 empty] | Blatt Nr.
[12 empty] | Vorlage GA-FL | [12 empty] | 33154 Salzkotten | [22 empty] | #VALUE! | [11 empty] | von